台灣建築永續獎-節能建築領袖獎 近一年BERSe評估總表

一、建築物及空調基本資料

| 建築物名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 總樓地板面積 | m² | 評估樓地板面積AFe | m² |
| 地上總樓層數 | 層 | 地下總樓層數 | 層 |
| 近兩年平均用電量TE | kWh/( m².yr) | 雨中水年利用量 |  |
| 其他特殊用電Ee |  |  |  |
| 平均用電量TE信賴度檢驗： 日平均用電量之最大月電量變動率=_________%，< 50%？ □合格□不合格 日平均用電量之年變動率=_________%，< 20%？ □合格□不合格 |  |  |  |

二、BERS免評估分區資料(分區欄位不足時請自行增列)

| 免評估分區 | 面積m² | EUI(kWh/( m².yr)) | 年耗電量Enk(kWh/yr) |
| --- | --- | --- | --- |
| 免評估分區總年耗電量EN=Σ1~k Enk= _________(kWh/yr) |  |  |  |

三、BERSe耗能分區資料(分區欄位不足時請自行增列)

| 耗能分區 | 面積m² | AEUImi kWh/( m².yr) | LEUImi kWh/( m².yr) | EEUIi kWh/( m².yr) | 城鄉係數UR | 空間營運率SOri | 年耗電量(kWh/yr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗能分區總年耗電量Σ1~i((AEUImi+LEUImi+EEUIi)×UR×Sori×Afi)= _________(kWh/yr) |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際年耗電量TE |  | kWh/yr |  | 輸送設備年耗電量Et |  | kWh/yr |  |
| 揚水設備年耗電量Ep |  | kWh/yr |  | 加熱設備年耗電量Eh |  | kWh/yr |  |
| 其他特殊用電量Ee |  | kWh/yr |  |  |  |  |  |
| 主設備用電密度EUI’=(TE-EN-Et-Ep-Eh-Ee) / Afe =_________________ kWh/( m².yr) |  |  |  |  |  |  |  |

四、評分尺度與分級評估判定

| EUI最小值EUImin | kWh/( m². yr) | EUI GB基準值EUIg | kWh/( m². yr) |
| --- | --- | --- | --- |
| EUI中位值EUIm | kWh/( m². yr) | EUI最大值EUImax | kWh/( m². yr) |
| 耗電密度差距耗電密度差距△EUI= EUI’– Σ1~i((AEUImi +LEUImi +EEUIi) × UR × Sori × Afi)/Afe =__________________ kWh/( m². yr) |  |  |  |
| 耗電密度指標EUI*= EUIm+△EUI– GEUI = __________________ kWh/( m². yr) |  |  |  |
| 得分 SCOREEUI= 50+50×(EUIg-EUI*)/(EUIg-EUImin)= ____________分 |  |  |  |

※BERSe評估總表請參閱內政部建築研究所「2022年版綠建築評估手冊－既有建築類EEWH-EB」。